ООО «Инвестстрой». 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского 60/62, оф. 701 Тел.: +7 (8452) 29–54–48 Почта: post@saratov-gaz.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пункта газорегуляторного блочного (ПГБ, ГРПБ)

| 1.Рабочее давление в газопроводе на входе | Рвх.max. ________________МПа; |
| --- | --- |
|  | Pвх.min. ________________МПа; |
| 2.Количество выходов |  |
| 3.Давление настройки выходное: | 1ая Нитка __________________МПа; 2ая Нитка __________________МПа; 3ая Нитка __________________МПа; 4ая Нитка __________________МПа; |
| 4.Расход газа по каждому выходу, нм3/ч | 1ая Нитка min__________max__________ 2ая Нитка min__________max__________ 3ая Нитка min__________max__________ 4ая Нитка min__________max__________ |
| 5.Тип отопления блок-бокса (нужное подчеркнуть) | 5а. Электрическое; 5b. Водяное от внешнего источника; 5c. Конвекторное; 5d. Газовое; 5е. Водяное. |
| 6.Учет расхода электроэнергии | Да(________) | Нет(________) |
| 7.Необходимость установки коммерческого узла учета расхода газа | Да(________) | Нет(________) |
| 8.Тип измерительного устройства (нужное подчеркнуть) | 8a. Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика 8b. Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика 8c. Измерительный комплекс на базе высокоточных ультразвуковых расходомеров (не требует калибровки) 8d. Измерительный комплекс на базе вихревых расходомеров |
| 9.Необходимая степень фильтрации (указать минимальный размер улавливаемых частиц, мкм.) |  |
| 10. Необходимость резервирования узла очистки газа | Да(________) | Нет(________) |
| 11.Необходимость пожарно-охранной сигнализации | Да(________) | Нет(________) |
| 12.Необходимость системы контроля загазованности | Да(________) | Нет(________) |
| 13.Учет расхода газа на собственные нужды | Да(________) | Нет(________) |
| 14.Необходимость передачи технологических параметров работы ПГБ и сигналов аварии на диспетчерских пульт | Да(________) | Нет(________) |

| 15.Тип передачи данных (нужное подчеркнуть) | 13a. Радио-канал (радиомодем) 13b. GSM-канал (GPRS) 13c. GSM-канал (SMS оповещение) 13d. Выделенный канал (Ethernet, X-DSL, другое) |
| --- | --- |
| 16.Контролируемые параметры работы ПГБ | 1.Температура газа на входе, °С; 2.Температура газа на выходе, °С; 3.Давление газа на входе, МПа; 4. Давление газа на выходе, МПа; 5. Перепад давления на фильтре, МПа; 6. Перепад давления на счетчике, МПа; 7. Температура воздуха в технологическом отсеке, °С; 8. Температура воздуха в отсеке телеметрии, °С; 9. Загазованность технологического отсека; 10. Загазованность вспомогательных помещений; 11. Проникновение в помещение ПГБ; 12. Возникновение пожара в помещении ПГБ; |
| 17.Необходимое расположение входного и выходного патрубка газопровода относительно ПГБ |  |
| 18.Место поставки ПГБ |  |
| 19.Место установки ПГБ |  |
| 20.Способ доставки ПГБ |  |

Дополнительные условия Заказчика:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:  _____________________________________

Тел._____________     Факс_________________   E-mail__________________________________

Web-адрес__________________________  Почтовый адрес_______________________________